强电分包邀标报价函

邀请单位：中如建工集团有限公司
总承包单位：中铁十九局集团有限公司润城雅苑项目部

应邀单位（盖章）：               
工程名称：润城雅苑安置房建设项目                       

建设地点：丰县西环路以东，御苑新城以南，西城路以西，规划道路以北      

报价日期：                   

	报价形式
	含税全费用固定单价，开具增值税专用发票，税率9%。

	建设规模
	总用地面积约84583㎡，包括东1#楼～东17#楼、地下车库（含人防工程）等单体工程和东公建1#楼～2#楼、1#商业、配电室和开闭所（含设施设备）、生活泵房、门卫、围墙等配套建筑工程以及道路硬化和停车场、庭院或活动场地、给排水和消防管网、路灯照明、强电及智能化工程、交通设施、景观绿化、通信、热力、土方等配套设施工程，总建筑面积约248992㎡，其中地上建筑面积约196667㎡，地下建筑面积约52325㎡（人防面积约11921㎡），详见《施工图》。

	施工范围
	本项目红线范围内配电室和开闭所（含设施设备）至各楼栋电表之间的强电工程。（包含前期与供电系统的手续办理及后期设计、施工、监理等至强电验收合格的所有工作内容）

	承包内容
	(1) 完成润城雅苑安置房建设项目（东区）供电方案答复书，满足业主及总包方要求。

(2)完成润城雅苑安置房建设项目的设计和相关报批、审查手续及供电业务部门协调工作。具体包括根据《供用电方案答复书》，负责完成:

1.完成红线内居配及公建工程设计(设计费用含在本合同内)。

2.完成红线内居配工程、低压公建等供配电项目施工图审查及申报工作。满足丰县、徐州供电公司低压部、配网工区、计量中心、省供电公司审图要求和设计深度要求。

(3)配合用电单位办理供用电的相关手续。

(4)完成红线内居配、公建等供电项目的监理单位(监理费用包含在本合同内)及自身施工单位的供电公司及政府备案等一切手续的办理工作，保证本工程一切手续合法合规，所有设备及设施需能满足供电公司验收标准，并在验收送电后交由供电公司维护管理。

(5)完成红线内居配工程开关站及配电室内:高低压柜、变压器、排污泵及排污泵控制箱(包含线路及管道)、母线槽、电容柜等设备、土建设备基础、基础回填土、基础槽钢、接地设施、电缆沟、应急照明及普通照明(包含线路及管道)、环氧地坪、模拟图板、安全工器具(含电缆沟盖板、绝缘橡胶垫、绝缘手套、灭火器、防虫防鼠器、电房专用座椅等满足徐州供电公司验收标准)、远程监控，配电室及开闭所内、空调、空调外机防盗网、高低位通风设施(包含风机、风机弯头及风机弯头内过滤网)、智能化系统、门禁系统、消防报警系统(如供电验收有相关要求)、开闭所到配电室高乐电缆及管道管井、配电室到计量箱(居民及公建计量箱)电缆、母线槽、桥架、管线及管井(不含单元井至单元表箱之间的预埋管道，由总包预留至墙体外、乙方对接)、电缆标识牌、走向标，远程抄表，居民及公建计量箱(包含核户工作)公建计量箱到公建配电总箱的管线(以墙体为界)井盖满足省供电局验收标准，送电手续的办理(配网、低压班、计量中心)等。

(6)完成红线内居配工程居民及公建计量点以上等供配电的电气施工及土建施工。本次红线内居配工程、低压公建等供配电施工以现场实际情况及通过供电部门审批的设计施工图纸为准。具体施工内容为完成居配工程、低压公建等供配电施工图中所有材料的安装与调试，即:红线内开闭所出线端起至居民、公建等所有计量电表箱(含所有计量箱采购及安装)进线开关上口(含电缆采购安装、做头、压接)止;满足丰县供电公司低压部、配网工区、计量中心、省供电公司验收与送电要求。

(7)完成红线内居配工程的通信光缆(供配电设施的测、遥控、信功能)设计、审图及建设按照供电答复书要求完成充电桩变压器、低压开关柜、分电箱、电缆设计、审图及建设 (0.4KV 上级电源接入点起，至充电桩计量箱进线开关上口止，含电缆及计量箱采购、安装、电缆做头、压接)，以通过供电部门的验收，并以完成所有的计量用表采购或领用、安装、送申移交供电公司为准。

(8)完成红线内居配工程供配电项目的验收、送电(含分批验收、送电费用)，以通过供电部门的验收，并以完成所有的计量用表采购或领用、安装、送电移交供电公司为准(由甲方配合办理各项手续)。

(9)完成本工程合同约定所有电气工程的防火封堵,即配电室所有电气设备内、设备基础内、电表箱进线洞、电缆转接箱内、电缆插接箱内、分电箱内、母线槽穿楼板处、电缆桥架内的防火封堵。完成居配工程电缆保护管的防水封堵及供电公司要求的配电室、电缆井等的 GPS 定位工作。

(10)完成红线内居配工程、低压公建等供配电项目竣工档案资料的整理及移交。

(11)完成红线内土建工程的验收，并在甲方土建验收后及时调配电气设备进场



	工期要求
	总工期：暂定五月份进场对接各部门手续，实际开工日期以甲方书面通知时间为准，并满足甲方与业主方对本工程施工进度计划的要求。

	材料品牌
	1.成套配电柜(箱) 元器件(开闭所、配电室)：ABB、西门子、施耐德（规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包 人确认，但不因此调整材料单价。）

2.成套配电柜（箱）元器件 （用户配电箱）：常熟常开、人民、正泰、德力西（规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包 人确认，但不因此调整材料单价。）

3.变压器：江苏华鹏、江苏华辰、南京大全、 江苏鼎鑫

4.电线电缆（从开闭所至用户配电箱）：江苏上上、无锡光环、无锡华美、 无锡群星

5.开关、插座、面板：西蒙、正泰、人民、德力西（规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包 人确认，但不因此调整材料单价。）

6.成套配电柜（箱）、弱电箱：箱体冷轧钢板厚度不小于 1.5mm, 柜体冷轧钢板厚度不小于 2mm,并做防锈、防潮、防腐、喷塑处理。



	工程质量、验收标准
	1 工程质量标准:验收合格，达到供电部门装表、送电的要求。

2安全文明施工标准:符合国家、省、市现行安全生产工艺、文明施工有关法律法规和技术规范要求，杜绝发生重大安全事故。

	投标保证金交纳
	邀请报价函定于2023年5月30日前递交，同时交纳1万元/组投标保证金。定标后一周内无息退还
保证金缴纳账户：
公司名称：如皋京时工程管理有限公司

公司账号：3206220521010000054896

开户银行：江苏如皋农村商业银行股份有限公司兴隆支行

	履约保证金缴纳
	项目中标后，按中标价收取5%的履约保证金，项目完工后一个月内无息退还，履约保证金缴纳账户同上

	承包方式
	本合同实行固定总价包干( 如因发包方甲方原因导致现场变更则需办理签证)。全部工程包设计、包施工、包监理、包设备、包材料和设备检验及试验、包调试与测试、包竣工验收、包工期、包送电、包安全文明施工、包质量、包现场组织和所有供电部门的协调工作。

	报价金额
	详见附表附后

	单价组成
	按建筑面积每平米单价包干，本价格包括但不限于：人工费、材料费（含主材费及辅材费）、机械费、管理费、利润、维修回访费、材料检测费用、第三方功能性检测费、税金（开具9%增值税专用发票）、配合其他工种费用等各种费用。报价人的报价不因市场变化或其他原因而变动。

	工程量

确定
	按总包合同面积248992㎡计算工程量。

	结算办法
	按总包合同面积*全费用单价结算

	付款方式
	1.合同生效之日起且本项目设计图纸通过供电部门审查完成后 30 日内，发包人应支付合同价款的10%。

2.配电房、开闭所内土建完成、室外管网完成支合同价款的 15%。

3.电线电缆、开闭所、配电房等设备安装完毕后付至合同金额的50%。

4.安装调试完成并通过供电验收付至合同金额80%;

5.完成送电付至合同金额 95%;

6.供电资产移交市供电公司后 3个月内一次性付清尾款。

	质量

保修期
	承包人负责竣工后的回访、保修工作，其保修的内容、时间、保修金额均按照甲方和建设单位签订的工程合同及补充协议为准。

	商务报价

有效期
	商务报价函的有效期为商务报价截止日后30天。

	商务文件领取时间及地点
	1）领取商务文件时间：2023年 5 月 10 日 
2）地点：徐州丰县中铁十九局润城雅苑项目部
3）现场勘察时间：自行勘察    

	商务文件递交时间及地点
	1）递交截止时间：2023年5 月 30 日17：00。

2）地点：电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“http://tender.zrgroup.net.cn:7001/lyTenders/index.html”电子招投标网站上传

	报价资料

要求
	1.报价函；2、单位资质；同时提供履约保证金交付票据，方为有效报价。

	参标单位

资质要求
	需以丰县电力三产公司签订施工合同

	商务报价

资料费
	/

	获取项目电子版图纸的邮箱地址
	登录地址： zrjg123321@126.com 

密码：Zb123456

项目图纸由投标人自行下载查阅

注：最终施工时以经过图审的设计蓝图为准

	联系人及

联系方式
	缪镇：17766456555

	
	


强电分包工程报价函

致：中铁十九局集团润城雅苑安置房建设项目项目部

     我单位已认真阅读邀标报价函，并了解项目实际情况，决定参加报价。   

1、我方愿意按照规定的各项要求，向招标人提供系统与服务，每平方米单价       ，总建筑面积248992㎡，总报价为人民币          (大写)                    。

2、我方将严格履行报价函、业主及总包方规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照询价人要求提供合格的系统与服务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

4、我方为本项目提交的报价文件一式二份，其中正本一份、副本一份  
投标人（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：                     日期：   年   月   日

